**TERMO DE REFERÊNCIA**

**SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras.**

**01 – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

**02 – Motivação**: Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.

**03 – Especificações Técnicas**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO DETALHADA** | **SERVIÇOS** | **QUANT** | **PREÇO** |
| 01 | **Loteamento Distrito Industrial**  **\***Retirada de postes equipados com média tensão monofásica.    \*Retirada de rede distribuição rural monofásica que está passando dentro de alguns lotes.    \*Extensão de rede distribuição rural monofásica com cabos convencionais de 21mm.  **\***Extensão de Rede de Distribuição aérea Protegida trifásica em 13,8kV com condutor de 50mm²;  \*Extensão de Rede de Distribuição de Baixa Tensão trifásica isolada com condutor quadruplex de 70 mm².  \*Instalação de Postes de Concreto Equipados com Média e Baixa Tensão;  \*Instalação de Transformadores trifásicos de 45kVA tensão 220/127 volts;  \*Instalação de  Transformador trifásico de 75kVA tensão 220/127 volts;  \*Instalação de luminárias tipo Led 150 Watts completa;  \*Instalação de Braços Iluminação Pública tipo médio;  \*Instalação de para raios de Média e Baixa Tensão;  \*Instalação de aterramentos e chaves fusíveis de 100A 10kA;  \*Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig. | SERVIÇO | 01 |  |

**OBS: TODOS OS POSTES DEVERÃO SER DE CONCRETO, ADEQUADOS PARA CADA TIPO DE INSTALAÇÃO ATENDENDO EXIGÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES E DA CEMIG.**

**A visita técnica será obrigatória, para os interessados em fazer a visita o horário será de 12:00 às 18:00 horas. Contato para agendamento (35) 3864-1371/7332 ou (35) 99899 2171, com saída do setor de engenharia.**

**04 - Prazo, local e condições de entrega ou execução**

Os locais para prestação dos serviços serão os mesmos descritos na planta do loteamento.

**05-Prazo e condições de garantia**

40 dias após aprovação do projeto pela Cemig e desligamentos concedidos pelo COD da Cemig

**06 – Responsável pela vistoria do serviço realizado, telefone e e-mail**

Rogério – Secretário Municipal de Agricultura

Telefone: (35)3864- 7332

E-mail: [barrosrogerio2020@gmail.com](mailto:barrosrogerio2020@gmail.com)

**07 – Obrigações da Contratante**

* Realizar serviços que atenda aos requisitos deste Termo de Referência e do Edital.
* Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
* Rejeitar, no todo ou em parte, do serviço realizado em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, indicando as razões da recusa.

**08 – Obrigações da Contratada**

* Realizar serviço no prazo estipulado, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital.
* Comunicar ao Departamento de Compras, em até 02 (dois) dias do prazo de vencimento da entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, informando a nova data de entrega, para avaliação do Setor Licitante.
* Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contado da data da notificação do dano.
* Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do serviço.
* Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**09 – Qualificação Técnica**

* A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ATRAVÉS DE DOCUMENTOS, UM RESPONSÁVEL TÉCNICO COM CADASTRO NO CREA.
* A EMPRESA DEVERÁ SER CADASTRADA JUNTO À CEMIG
* TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS, SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.
* AS OBRAS SERÃO CONSIDERADAS PRONTAS APENAS DEPOIS DE SER CONSTATADO POR UMA EQUIPE DA PREFEITURA QUE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O SEU FUNCIONAMENTO ESTEJA DE ACORDO COM O EDITAL.
* A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEUS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DA CEMIG.
* QUALQUER MÃO DE OBRA OU MATERIAIS QUE ESTIVEREM FORA DOS ORÇAMENTOS APRESTADOS A ESTA LICITAÇÃO E QUE TIVEREM QUE SEREM APLICADOS NESTAS OBRAS, SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, COMO POR EX: REMOÇÃO DE POSTES, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES, ETC.:

**10 - Critérios de avaliação das propostas**

Todos os equipamentos/materiais/serviços, objeto desta proposta, serão montados conforme as normas da CEMIG. ABNT E NR10.

**11 – Valores referenciais de mercado**

**R$506.110,00**

**12 – Resultados esperados**

Espera-se que os serviços estejam de acordo com as normas técnicas, não ofereça qualquer risco, que a “Empresa Contratada” cumpra com as obrigações e que os serviços supram as necessidades da parte contratada.

**Secretário Municipal de Obras**

MESSIAS DONIZETE DE OLIVEIRA